## памятка

## «МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ»

Основными путями распространения огня и дыма в зданиях повышенной этажности являются лестничные клетки, шахты лифтов, каналы для различных коммуникаций в перекрытиях.

##### Житель здания повышенной этажности должен:

- следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей

- следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и их тамбуров имели устройства самозакрывания

- постоянно держать свободным доступ к люкам на балконе.

##### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить вещи в коридорах, балконах и лоджиях

- заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на капитальные

- закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные краны

##### В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить о пожаре по телефону  74-20.01,01, 112.

- до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей

- сообщить о пожаре соседям по лестничной клетке

- отключить электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке

- отключить подачу газаво избежании притока воздуха к очагу пожара закрыть окна и двери

- если это не опасно, приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения

##### ВНИМАНИЕ!

- запрещается использовать лифты, лифтовые шахты

- используйте лестницы, соединяющие балконы и лоджии(вплоть до 6 этажа), чтобы перейти в незадымленную секцию

- если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, находясь как можно ближе к полу

- не пытайтесь спуститься вниз, используя веревки и связанные простыни, а также водосточные трубы-дождитесь приезда пожарных.

Защитите себя, своих близких, свое имущество от пожара.

Зная правила поведения в случае возникновения пожара,

Вы можете быть уверены в своих силах.

Будьте внимательны и осторожны с огнем!

Инструктор по ПП ПЧ (поселок Солнечный)

филиала казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»

по Сургутскому району Ю.А. Пустовая