ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при установке и проведении новогодней ёлки

При организации и проведении Новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее двумя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решёток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями,

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и чтобы ветви не касались стен и потолка,

- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток,

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ,

- для иллюминации применяют гибкие электропровода с медными жилами,

- иллюминацию к электросети подключают только, при помощи штепсельных  соединений. Электропровода, питающие электролампочки, должны быть надёжно изолированы, не иметь оголённых участков,

- нельзя украшать ёлку целлулоидными, бумажными игрушками, осыпать ёлку бертолетовой солью, а также применять для освещения стеариновые свечи,

- при обнаружении неисправности в иллюминации она должна быть немедленно обесточена,

- помещение, где установлена ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями),

- при проведении Новогодней ёлки, нельзя применять хлопушки, бенгальские огни, устанавливать фейерверки.

ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ:

- Немедленно сообщить о пожаре (загорании) по телефону в пожарную охрану:

01; 74-20-01, с мобильного 112

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию).

- Немедленно отключить иллюминацию.

- Спокойно и быстро организовать эвакуацию людей.

4.Принять меры к тушению пожара.